## 每日核查表
每日核查记录
装置名称 | 记录日期 | 操作人 | 仪器名称 | 开机预热时间(分) | 气密性 (良好/差) | 流量计读数 | 校准气体类别 | 校准气体浓度 | 标定时间 | 检测1 零气 | 检测1 示值(500) | 检测1 示值(10000) | 检测2 零气 | 检测2 示值(500) | 检测2 示值(10000) | 检测3 零气 | 检测3 示值(500) | 检测3 示值(10000) | 标定后读数满足误差低于10% (是/否) | 审核人 | 检测人 | 空气湿度 | 大气压 | 风向 | 风速 | 背景检测值 (东) | 背景检测值 (南) | 背景检测值 (西) | 背景检测值 (北) | 背景检测值 (中) | 本底值计算结果 | 示值漂移检测 (零气) | 示值漂移检测 (示值 500) | 示值漂移检测 (示值 10000) | 读数负漂低于10% (是/否) | 读数负漂高于10%，已重新校正并重检 (是/否) | 复查人
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | 1135 | 1136 | 1137 | 1138 | 1139 | 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 1147 | 1148